Auftrag zur Untersuchung von im Rahmen

der Bodenschutzkalkung eingesetzten Stoffen

Absender:

..............................

..............................

.............................

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz

Schlagwort: Bodenschutzkalkung

z.Hd. Till Jagodzinski FB 62.4

Gartenstraße 27

45699 Herten

# Bodenschutzkalkung im Wald

###### Handbuch zur vorläufigen Dienstanweisung über die Bodenschutzkalkung in den Wäldern Nordrhein-Westfalens (Kalk 2000)

Zur Qualitätskontrolle von im Rahmen der Bodenschutzkalkung eingesetzter Stoffe erhalten Sie anliegend die Materialprobe(n) mit der/den Nummer(n)       zur Untersuchung auf folgende Parameter:

- Restfeuchte (VDLUFA Methodenbuch II.1, 6.6)

- Siebdurchgang bei 2,0 mm bzw. 1,0 mm und 0,1 mm (VDLUFA Methodenbuch II.1 , 6.5)

- Basisch wirksame Stoffe (VDLUFA Methodenbuch II.1, 6.3)

- Carbonat (VDLUFA Methodenbuch I, A 5.3)

- Gesamtgehalte an

- Ca 
und berechnet  als CaCO3 (ISO 11466 + ICP nach DIN EN ISO 11885 oder RFA)

- Mg 
und berechnet als MgCO3 (ISO 11466 + ICP nach DIN EN ISO 11885 oder RFA)

- Schwermetallen:

As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn (ISO 11466 + ICP nach DIN EN ISO 11885 oder RFA)

- Hg* (ISO 11466, AAS nach DIN EN 1483)

- Tl* (HNO3-Aufschluss Analog ISO 11466 + ICP nach ISO 11885)

*) ggf. ankreuzen

- Bei Granulaten: Zerfall unter Feuchtigkeitseinfluss (VDLUFA Methodenbuch II.1 , 6.6)

- Bei Brikettkohlenaschen aus der Braunkohleverbrennung: Sulfat (berechnet aus S-Bestimmung mit ICP nach DIN ISO 11466 / DIN EN ISO 11885 oder mit RFA)

Sonstiges/Bemerkungen:

Ort, Datum:	     					Unterschrift: